重庆应用技术职业学院

图书馆综合楼空调和学生公寓F栋空调购置项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2024年5月27日

第一部分谈判项目书

项目名称及编号：

分包一：图书馆综合楼空调购置      2024-X007

分包二：学生公寓F栋空调购置      2024-X030

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含空调销售或生产厂家。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

分包一：图书馆综合楼空调购置

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调（挂机） |  | 1. 空调挂机 2.产品匹数：1匹 3.冷暖类型：冷暖 4.电压/频率：220V/50Hz 5.制冷剂：R32 6.变频/定频：变频 7.能效等级：三级 8.变频机能效比≥4.29(APF) 9.制冷量(W)：≥2610（200-4200） 10.制热量(W)：≥4000（200-5130） 11.循环风量：≥650m³/h | 6 | 套 |  |  | 自带3米铜管 |
| 2 | 空调（挂机） |  | 1. 空调挂机 2.产品匹数：1.5匹 3.冷暖类型：冷暖 4.电压/频率：220V/50Hz 5.制冷剂：R32 6.变频/定频：变频 7.能效等级：三级 8.变频机能效比≥4.29(APF) 9.制冷量(W)：≥3510（200-4200） 10.制热量(W)：≥4650（200-5720） 11.循环风量：≥700m³/h | 36 | 套 |  |  | 自带3米铜管 |
| 3 | 空调（挂机） |  | 1. 空调挂机 2.产品匹数：2匹 3.冷暖类型：冷暖 4.电压/频率：220V/50Hz 5.制冷剂：R32 6.变频/定频：变频 7.能效等级：三级 8.变频机能效比≥3.81(APF) 9.制冷量(W)：≥5020（500-6200） 10.制热量(W)：≥6660（700-8100） 11.循环风量：≥850m³/h | 21 | 套 |  |  | 自带3米铜管 |
| 4 | 空调（柜机） |  | 1. 空调柜机 2.产品匹数：3匹 3.冷暖类型：冷暖 4.电压/频率：220V/50Hz 5.制冷剂：R32 6.变频/定频：变频 7.能效等级：三级 8.变频机能效比≥3.51(APF) 9.制冷量(W)：≥7290（900-8600） 10.制热量(W)：≥9210（900-11040） 11.循环风量：≥1210m³/h | 29 | 套 |  |  | 自带4米铜管 |
| 5 | 空调（风管机） |  | 1. 空调风管机 2.产品匹数：3匹 3.冷暖类型：冷暖 4.电压/频率：220V/50Hz 5.制冷剂：R32 6.变频/定频：变频 7.能效等级：三级 8.变频机能效比≥3.19(APF) 9.制冷量(W)：≥7200（2000-7400） 10.制热量(W)：≥8200（2000-8400） 11.循环风量：≥1200m³/h 12.风口需定制风口，风口需同涂料同色 13.报价包含除铜管外所以安装辅材费用。 | 9 | 套 |  |  |  |
| 6 | 空调（天花机） |  | 1. 空调天花机 2.产品匹数：5匹 3.冷暖类型：冷暖 4.电压/频率：380V/50Hz 5.制冷剂：R32 6.变频/定频：变频 7.能效等级：三级 8.变频机能效比≥3.09(APF) 9.制冷量(W)：≥12400（2000-13000） 10.制热量(W)：≥14500（2000-15300） 11.循环风量：≥2060m³/h 12.报价包含除铜管外所以安装辅材费用。 | 55 | 套 |  |  |  |
| 7 | 空调（风管机） |  | 11. 空调风管机 2.产品匹数：5匹 3.冷暖类型：冷暖 4.电压/频率：380V/50Hz 5.制冷剂：R410A 6.变频/定频：变频 7.能效等级：三级 8.变频机能效比≥3.19(APF) 9.制冷量(W)：≥12000（2000-13000） 10.制热量(W)：≥14000（2000-15300） 11.循环风量：≥2000m³/h 12.报价包含除铜管外所以安装辅材费用。 | 3 | 套 |  |  | 据实结算。 |
| 8 | 空调冷媒铜管 |  | 1. 空调风管机连接铜管 2. 3匹风管机配套使用 3.铜管规格：φ15.9/φ6.4 4.铜管全部采用B1级橡塑保温管道 | 90 | m |  |  | 据实结算。 |
| 9 | 空调冷媒铜管 |  | 1. 空调天花机连接铜管 2. 5匹天花机配套使用 3.铜管规格：φ15.9/φ9.5 4.铜管全部采用B1级橡塑保温管道 | 850 | m |  |  | 据实结算。 |
| 10 | 空调冷媒铜管 |  | 1. 空调风管机机连接铜管 2. 5匹天花机配套使用 3.铜管规格：φ15.9/φ9.5 4.铜管全部采用B1级橡塑保温管道 | 50 | m |  |  | 据实结算 |
| 11 | 风管机风道 |  | 1. 空调风管机下排风风道 2. 3匹风管机配套使用 3.规格尺寸满足使用需求。 4.材料要求：金属材料做好防锈处理制作。 5.风管全部采用橡塑保温做好隔热处理。 | 54 | ㎡ |  |  | 据实结算 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分包二：学生公寓F栋空调购置

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调（挂机) |  | 产品匹数：1.5匹 冷暖类型：冷暖 电压/频率：220V/50Hz 制冷剂：R32 变频/定频：变频 能效等级：三级 变频机能效比≥4.29(APF) 制冷量(W)：≥3500（200-4200） 制热量(W)：≥4600（200-5720） 循环风量：≥690m³/h | 209 | 套 |  |  | 自带3米管道 |
| 2 | 铜管管道加长 |  |  |  |  |  |  | 据实结算 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.建议品牌：美的、海信、格力、海尔、志高、奥克斯。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：2024年 6月6日上午 09:30

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师  023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：  10000 元（大写：壹万元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆应用技术职业学院

开户行：工商银行重庆合阳支行

账  号：3100094019200114090

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人有违纪违规现象的。

3.招标人在定标后的7个工作日内不履行订立合同的。

4.中标人在履约过程中以次充好，供货质量达不到校方要求的，由此给校方造成的损失或者是耽误使用部门使用的；中标人造成的损失超过投标保证金数额的，校方将对超过部门予以赔偿。

5.中标人如有以上情况之一者，五年内不得参与我校所有招标项目。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：（小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)（身份证号码：）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)（身份证号码：）为我公司代理人，参加(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

（粘贴双方身份证复印件）